## Sheet1
Годовой отчет за 2011 год
управляющей организации ООО «Управляющая компания М»
перед собственниками многоквартирного дома по адресу:
г. Донецк, пер. Карбышева, д.10

Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет: 863,9 кв..м. С 01.01.2011г. по 31.12.2011 года
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ			РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
Напрвление / расходования / средств	Начислено, руб.	Оплачено собственниками, руб.	Направление / расходования средств / (выполненные работы)	Выполнено работ, руб.	Оплачено / ООО «Управляющая компания М» подрядным организациям, руб.
Жилищные услуги:
Управление многоквартирным домом	15861,65	15090,28	Управление / многоквартирным домом	15861,65	15090,28
Содержание жилья	39402,78	38627,05	ООО "Климат" (директор Галенков С.Л.)	30994,14	32985,36
			-Аварийное обслуживание на системах водоснабжения, теплоснавбжения, газоснабжения, канализации, электроснабжения. / - Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления. / -Замена электрических ламп в подъездах. / -Обходы-осмотры общего имущества. / - Вывоз мусора. / - консервация-расконсервация системы отопления. / - Ревизия запорной арматуры. / - Ревизия электрических щитков, ВРУ.

			ООО «Донецкгоргаз» (директор Дохнов В.М.)	2076,51	2076,51
	2229,03	2201,6	- Работы по техническому содержанию внутридомового газового оборудования.
Вывоз ТБО			ООО «Чистый город» (директор Николаев А.А.)
	11922,36	11483,1	-Вывоз ТБО	11937,00	11108,07
Итого по содержанию жилья	53554,17	52311,75		45007,65	46169,94
Текущий ремонт	31247,33	30153,37	ООО "Климат" (директор Галенков С.Л.)	51588,00	51588,00
			Смена труб канализации - 5м
			Смена труб канализации кв. 5; 3,5 м
			Смена труб ХВС под.2 - 1,5м
			Смена труб ХВС в подвале - 58м
			Изоляция трубопровода - 39,9 м
			Ремонт входных ступеней 7м.кв.и огражд подъезд 2- 1,2м.кв.
			Всего:	51588,00
Итого по жилищным услугам	100663,15	97555,4		112457,30	112848,22
Коммунальные услуги:
Отопление			ОАО «Донэнерго»- «Тепловые сети» / (начальник Донецкого района тепловых сетей Михайловский В.Д.)
Итого по коммунальным услугам	0	0		0,00	0,00
Всего по услугам	100663,15	97555,4		112457,30	112848,22
Долг жильцов:	-3107,75		Долг Управляющей компанией по оплате на 31.12.11г.	390,92
Остаток денежных средств за 2011г. на лицевом счете многоквартирного дома			-14 901,90 руб.

С уважением, Директор ООО «Управляющая компания М» И.В. Пчелкин