## Sheet1
Годовой отчет за 2011 год
управляющей организации ООО «Управляющая компания М»
перед собственниками многоквартирного дома по адресу:
г. Донецк, пр-т Ленина, д.26

Общая площадь жилых и нежилых помещений составляет: 2563,9 кв.м. С 01.01.2011г. по 31.12.2011 года
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ			РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
Напрвление / расходования / средств	Начислено, руб.	Оплачено собственниками, руб.	Направление / расходования средств / (выполненные работы)	Выполнено работ, руб.	Оплачено / ООО «Управляющая компания М» подрядным организациям, руб.
Жилищные услуги:
Управление многоквартирным домом	92334,04	88454,33	Управление / многоквартирным домом	92334,04	88454,33
Содержание жилья	163117,93	165463,6	ООО "Донкомбыт" (директор Сотникова Л.А.)	169930,44	169678,63
			-Аварийное обслуживание на системах водоснабжения, теплоснавбжения, газоснабжения, канализации, электроснабжения. / - Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции и дымоудаления. / -Замена электрических ламп в подъездах. / - Уборка лестничных клеток. / -Уборка придомовой территории. / - Промывка опрессовка центрального отопления. / -Обходы-осмотры общего имущества. / - Вывоз мусора. / - консервация-расконсервация системы отопления. / - Ревизия запорной арматуры. / - Ревизия электрических щитков ВРУ.

			ООО «Донецкгоргаз» (директор Дохнов В.М.)
	5538,6	5475,26	- Работы по техническому содержанию внутридомового газового оборудования.	2409,36	2409,36
			ООО"Дом Сервис" (директор Чесалкин В.В.)
	21150	22049,2	- техническое обслуживание домофонной системы.	30033,00	30033,00
			ИП Левинский А.И.
	8926,94	8806,2	обслуживание узла учета тепловой энергии	9000,00	11750,00
	14768,64	11475,89	- поверка узла учета тепловой энергии	17500,00	10305,91
Вывоз ТБО			ООО «Чистый город» (директор Николаев А.А.)
	32242,63	30877,77	-Вывоз ТБО	32254,32	30014,52
Итого по содержанию жилья	245744,74	244147,92		261127,12	254191,42
Текущий ремонт	92371,71	97321,35	ООО "Донкомбыт" (директор Сотникова Л.А.)	22743,00	22870,00
			Смена труб стояка отопления кв.17 - 1м
			Замена сенсорного выключателя 1 шт 1-подъезд, 3-й этаж.
			Монтаж оборудования и пусконаладочные работы (GSM)
			Смена кранов шаровых на отопление подвал - 8шт.
			Смена арматуры вентиля д-32мм, - 1шт, муфты -0 4шт, тройник - 2шт, вентиль - 1шт
			Смена стояков отопления кв.9 - 1,5м
			ВСЕГО	22743,00
Итого по жилищным услугам	430450,49	429923,6		376204,16	365515,75
Коммунальные услуги:
Отопление, ГВС	805257,52	793872,77	ОАО «Донэнерго»- «Тепловые сети» / (начальник Донецкого района тепловых сетей Михайловский В.Д.)	805257,52	791984,90
Итого по коммунальным услугам	805257,52	793872,77		805257,52	791984,90
Всего по услугам	1235708,01	1223796,37		1181461,68	1157500,65
Долг жильцов:	-11911,64		Долг Управляющей компанией по оплате на 31.12.11г.	-23961,03
Остаток денежных средств за 2011г. на лицевом счете многоквартирного дома			42 334,69 руб.

С уважением, Директор ООО «Управляющая компания М» И.В. Пчелкин